|  | GMINA PRUSZCZ ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. + 48 052 562 43 00, fax. + 48 052 562 43 02 e-mail: pruszcz@pruszcz.pl, www.pruszcz.pl | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- |

#### Zamawiający:  	GMINA PRUSZCZ,

#### NIP 559 – 12 -41 -441, ul. Główna 33,

#### 86-120 Pruszcz, powiat świecki,

#### województwo kujawsko -pomorskie

Specyfikacja zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa remizy OSP w Pruszczu”

Adres realizacji działania:  Obręb geodezyjny Pruszcz, jednostka ewidencyjna Pruszcz, Działka Nr.: 28/3

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71 22 0000-6 - usługi projektowania architektonicznego

71.42.00.00- 8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Autor opracowania:	 Sebastian Kendra, inwestycje@pruszcz.pl , 052 562 43 23

Pruszcz, dnia 18 stycznia 2018 r.

# 1. Spis zawartości opracowania                                                                                2

2. Część opisowa                                                      		                         3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia                                                                                 3

2.1.1.  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia                                                  3

2.1.2. Charakterystyczne parametry  wykonania przedmiotu zamówienia 		      3

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm. )	       5

2.3. Warunki  ochrony  przeciwpożarowej							       5

3. Część informacyjna							    	                6

4.  Podstawy prawne                                                                                          6

5. Załączniki									                6

2. Część opisowa

2.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.1  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  dokumentacji – koncepcji architektoniczno urbanistycznej  wg niżej określonych warunków (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) celem sporządzenia dokumentacji projektowej (wg. odrębnego zamówienia) i uzyskanie Pozwolenie na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie:

- Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku remizy OSP obejmujący koncepcyjny projekt planu zagospodarowania terenu, szkice rzutu przyziemia i piętra, szkice elewacji oraz wizualizację zewnętrzną projektowanego obiektu (w wersji elektronicznej),

- Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wstępnym kosztorysem inwestorskim,

- Opracowania wstępnego bilansu energetycznego obiektu określającego proponowane techniczne rozwiązania energooszczędne pozwalające uzyskać optymalną efektywność energetyczną budynku.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dz. nr. 28/3)  ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 36, poz. 148 z dnia 14 lipca 1998 r. Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscu istniejącego zespołu budynków tj. remizy OSP oraz budynku z pomieszczeniem archiwum UG Pruszcz oraz mieszkaniem socjalnym.

2.1.2 Charakterystyczne parametry

Dane obiektu:

- Część Remizy OSP z pomieszczeniami technicznymi: trzy garaże w tym dwa na duże specjalistyczne pojazdy, magazyn na sprzęt, magazyn na materiały łatwopalne -   paliwo do pojazdów, pomieszczenie z węzłem cieplnym/kotłownia)

- Część Remizy OSP z pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi i biurowymi w części zlokalizowanymi na parterze oraz piętrze budynku: sala posiedzeń z przeznaczeniem do przebywania max. 50 osób, zaplecze kuchenne, sanitariaty, komunikacja z klatką schodową, 3 biura, archiwum

- powierzchnia użytkowa części parterowej - do 385 m2,

- powierzchnia użytkowa piętra – ok. 200 m2.

- Kubatura budynku ok. 2.100 m3

- zapotrzebowanie na energię cieplną – dopuszcza się podłączenie do kotłowni zlokalizowanej w budynku zaplecza sportowego z projektowanym wspomaganiem przy zastosowaniu pompy ciepła

- zapotrzebowanie na energię elektryczną – przebudowa istniejącego przyłącza

- woda bieżąca dla budynku (p-poż i socjalno-bytowe) - przebudowa istn. przyłącza

- odprowadzenie ścieków – przebudowa istn. przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje :

- elektryczną 220 V i 380 V,

- oświetleniową,

- nagłośnieniową (w sali posiedzeń),

- wodno-kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania, zasilana z kotłowni w istniejącym budynku zaplecza sportowego wspomaganie pompa ciepła np. ogrzewanie podłogowe)

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji (w sali posiedzeń),

- monitoringu, antywłamaniowej

- ppoż.,

- odgromową,

- oraz instalację sieci komputerowej i telefonicznej (w biurach, sali ),

Długość przyłączy i instalacji dla budynku do zaprojektowania:

- woda ok. 10 m,

- odwodnienie parkingu, odpływu z rynien i drogi wewnętrznej ok. 500m2 odprowadzenie do budowanej kanalizacji deszczowej w ramach budowy hali sportowej w Pruszczu

- kanalizacja sanitarna  ok. 10m,

- zasilanie elektryczne ok. 10m,

- telefon i internet – przebudowa istniejącego przyłącza,

- parking i  teren do zagospodarowania wokół budynku - ok. 1400 m2

2.2 Opis wymagań

1. Rozwiązania architektoniczno - urbanistyczno zastosowane w projekcie budowlanym powinny:

    - zagwarantować realizację podstawowych zadań obiektu – Remizy OSP

    - uwzględnić jako założenie architektoniczne - harmonijne dopasowanie nowego obiektu do otoczenia oraz istniejącej zabudowy,

2.   Rozwiązania  budowlano – konstrukcyjno – materiałowe:

      - Projektowany obiekt remizy OSP  musi charakteryzować się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciem energii na cele grzewcze.

      - Koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania tak aby realizowany na jej podstawie projekt budowlany spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 września 2004 roku, poz. 2072).

      - Zamawiający wymaga, aby koncepcyjnie wskazane rozwiązania konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat.

- Zagospodarowanie terenu:

- Budynek należy zaprojektować i dostosować uwzględniając  zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego przypisane do obszaru wskazanego pod realizacje przedsięwzięcia - opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 36, poz. 148 z dnia 14 lipca 1998 r.

- Dla obiektu należy uwzględnić przebudowę/adaptację istniejącego bezpośredniego dojazdu z drogi gminnej (ul. Sportowa), wymaganą ilość miejsc parkingowych. Projekt ma zapewnić uzupełnienie zieleni, odbudowanie i zagospodarowanie pozostałego nie planowanego do zabudowy terenu.

2.3 Warunki  ochrony  przeciwpożarowej:

Projektowany budynek powinien spełniać wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3. Część informacyjna

- Zamawiający na realizację inwestycji pn. : „Budowa remizy OSP w Pruszczu” planuje przeznaczyć kwotę nie większą jak 1,0 mln. zł.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w  stosunku do określonych charakterystycznych parametrów w pkt. 2.1.2 w trakcie uzgadniania koncepcji mając na względzie zaproponowane korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, funkcjonalne i możliwości finansowe.

4.  Podstawy prawne

a)  Ustawa  Prawo  Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  
z  2013r. poz. 1409 ze zm.),

b)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.),

d)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

5. Załączniki

- Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 36, poz. 148 z dnia 14 lipca 1998 r.

- Mapa  dla celów projektowych 1: 1000/1:500