## Table 1
Załącznik nr 2
Kosztorys ofertowy
Obiekt |  |  | Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz – montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu
Adres inwestycji |  |  | Pruszcz
ul. Kościelna 4, 86-120 Pruszcz
Inwestor |  |  | Gmina Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz – montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu położonej na działce nr 45/2 w obrębie Pruszcz gmina Pruszcz. W ramach inwestycji wykonane zostaną nastepujące prace: montaż rozdzielnicy RE-PV, montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 kW oraz montaż falownika 10 kW. Zamawiający przy podawniu ceny ofrty dokonuje jej na podstawie własnych dokonanych obiarów.
Spis działów przedmiaru robót
Nr |  | Opis robót
1 |  | Instalacja fotowoltaiczna 10kWp
Nr | Podstawa |  | Opis robót | Jm | Ilość | Wartość netto
1 | KNNR 5 0404-01 |  | Montaż rozdzielnicy RE-PV | kpl. | 1
2 | KNR-W 4-03 1008-11 |  | Montaż przepustów rurowych w stropie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 100 mm | kpl. | 1
3 | KNNR 5 0201-03 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur | kpl. | 1
4 | KNNR 5 0103-08 |  | Rury PVC o śr. 50mm układane n.t. na dachu, mocowane do konstrukcji wsporczych paneli PV | kpl. | 1
5 | KNNR 5 0406-04 |  | Montaż falownika (inwertera DC/AC) 10kW | szt. | 1
6 | KNNR 5 0406-04 |  | Montaż paneli fotowoltaicznych mocowanych na konstrukacjach wsporczych dachowych o łącznej mocy 10 kW | kpl. | 1
7 | kalkulacja własna |  | Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz podpisanie umowy w imieniu inwestora z dystrybutorem sieci energetycznej. | kpl. | 1
RAZEM NETTO
VAT
RAZEM BRUTTO
……………………………………
(pieczątka i podpis)