## CZĘŚĆ I

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Spółka Komunalna „BŁYSK” Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz

NIP 5591816930, Regon 09294646

tel.: 52 562 70 99

e-mail: spolkablysk@poczta.onet.pl

www. błysk.internetdsl.pl

Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury Wodno-Ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986).

2. Tryb udzielania zamówienia.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej PZP.

2.2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.blysk.internetdsl.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert.

2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim.

3. Zamówienia o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Oferty wariantowe i częściowe

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5.2. Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

6. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

Dla części 1 -  do 30 październik 2020 r. -”Poprawa Gospodarki wodno -ściekowej w algomeracji Pruszcz” – oczyszczalnia ścieków

Dla części 2 -  do 30 październik 2020 r. - „Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Pruszcz” – stacja uzdatniania wody

7. Użyte skróty:

- PZP- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

- Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego

Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a które mogły pojawić się w SIWZ  i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ II

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”, w zakresie i na warunkach określonych   w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub dwie części.

- W przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

- Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień.

| KOD CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 45252127-4 | Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków |
| 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

# CZĘŚĆ III

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

# PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.2. oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub z przyczyn, wskazanych  w pkt. 1.4 niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                    o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży: 
a)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP;

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać się realizacją co najmniej 2 robót w zakresie przedmiotu zamówienia – dotyczy części 1 (oczyszczalnia ścieków) o wartości 800.000 zł brutto każda w okresie 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

- Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać się realizacją co najmniej 2 robót w zakresie przedmiotu zamówienia – dotyczy części 2 (Stacja uzdatniania wody) o wartości 400.000 zł brutto każda w okresie 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

- Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien

a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1409),

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2013r., poz. 1409).

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                         w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  w której suma gwarancyjna wynosi co najmniej

- 300.000,00 PLN. – część 1 – Oczyszczalnia ścieków

- 200.000,00 PLN  - część 2 – Stacja uzdatniania wody

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

- Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz                      z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.

- Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.

- Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w niniejszej SIWZ.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości wykonywanych dostaw, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie warunków SIWZ.

  - Podstawy wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach spośród określonych w art. 24 ust. 5 PZP:

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie               w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawcy występujący wspólnie

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia

- W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się 
o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Warunki z art. 22 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ mogą spełniać łącznie, natomiast żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP ani art. 24 ust. 5 PZP w zakresie, w jakim wynika to z części III pkt 1.4 niniejszej SIWZ.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                             w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do przedłożenia:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający wezwie do przedłożenia:

- potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                    w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału                              w postępowaniu lub kryterium selekcji.

  - W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do przedłożenia:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                  w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów, które określają                            w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu o którym mowa w art. 22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP:

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                 że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP:

Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu,                                 na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym mowa w art. 22a PZP, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                      w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie części III pkt 1.4 ppkt 1) niniejszej SIWZ

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i części III niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym na zasadach wynikających z art. 26 ust. 3a PZP.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawcy mający siedzibę zagranicą

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3:

- pkt. 5.c) lit a i b i pkt. 5 d) lit a. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w części III ust. 3 pkt 5c) lit a - składa dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit a) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

## CZĘŚĆ  IV

## ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY  I OBLICZENIA CENY

- Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne

  - Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ                  wraz ze wszystkimi załącznikami.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SIWZ.

- Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający żąda przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego (KRS, wpis do ewidencji itp.) poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ dokumenty, stanowiące oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszą SIWZ dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Oferta powinna zwierać wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2b PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Postać oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

- Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 PZP. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed zdekompletowaniem.

- Format oferty nie powinien być większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę.

Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji zastrzeżonych nie ujawnia się, jeżeli Wykonawca nie później niż  w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.

- Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”.

nie otwierać przed godz.10.00 w dniu 26.07.2019 roku

Nr nadany przez Zamawiającego 1/2019

Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom.

- Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto (zawierającą VAT).

- W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług zgodnie z art. 91. ust. 3a PZP.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## CZĘŚĆ V

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Zamawiający wymaga wniesienie wadium;

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w 
     wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) – część 1 Modernizacja 
      Oczyszczalni Ścieków,

  - w wysokości: 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100) – część 2 – 
 Modernizacja Stacji  Uzdatniania Wody.

1.  Forma wadium.

1.  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 359).

2.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej aniżeli pieniądz dokumenty te muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

b)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

c)  kwotę gwarancji;

d)  termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą;

e)  określenie, że gwarancja podlega prawu polskiemu

f)  bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie iż:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

-   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

-  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

2.  Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Bank Spółdzielczym w Pruszcz o numerze 62 8170 0008 0008 4912 2000 0010

2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg nr sprawy 1/2019”

3) Wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu, a dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki „Błysk” ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz, a do oferty należy dołączyć kopię wadium.

4) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający odpowiednio zabezpieczy, w związku z tym złożony przez Wykonawcę dokument gwarancji lub poręczenia nie może być złączony z ofertą w sposób trwały.

3.   Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki te zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4.  Zwrot wadium.

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, według zasad określonych w art. 46 PZP.

2) Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócone po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia).

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5.        Zatrzymanie wadium.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

## CZĘŚĆ  VI

## TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     z Wykonawcami.

            - Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie                w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną w języku polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.

            - Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.

            - Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego 
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.

            - Dane kontaktowe:

tel.: 52 562 70 99

e-mail: spolkablysk@poczta.onet.pl

adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz;

            - Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

-  sprawy proceduralne

Marek Stec- Prezes

- sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)  
	    Damian Tomaszewski - Kierownik

- Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.

1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji                   istotnych warunków zamówienia.

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł  zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na własnej stronie internetowej.

- Modyfikacja treści SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert, kierując się zasadą określoną w art. 38 ust. 6 PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępnia tę informację na własnej stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 
w art. 38 ust. 4a PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie z art.12a PZP.

- Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SIWZ 
w sposób zgodny z art. 38 PZP z wyłączeniem zastosowania art. 38 ust. 3 PZP.

## CZĘŚĆ VII

## INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT

                - Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu przy ul. Wyzwolenia 1  do dnia  26.07.2019 roku do godz.9.45

UWAGA! Zamawiający urzęduje w dni powszednie w godz. 7:00-15:00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane.

- Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1 
w wymaganym terminie.

- Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.

- Związanie ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy (Wykonawców), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

- Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07 2019 roku o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu przy ul. Wyzwolenia 1

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminie płatności, itp. zgodnie                       z wymogami art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.

## CZĘŚĆ VIII

## KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT

- Kryteria wyboru ofert.

Za najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach (odpowiednio najniższa cena, najkrótszy czas realizacji, najkorzystniejsze parametry techniczne spośród wskazanych przez Zamawiającego).

| lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna punktacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 70 % | 70 punktów |  |  |
| 2 | Doświadczenie zawodowe | 30 % | 30 punktów |  |  |
|  | Suma punktów (maksymalnie 100) (P) |  | 100 punktów |  |  |

Kryterium 1: Oferowana cena – 70. %.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ci(C) = CminCi × Max(C).

Gdzie:

Ci (C)  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę

Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Max (C) – 70, 00 punktów

Kryterium 2:  doświadczenie

W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie zawodowe. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje największą liczbę świadczonych robót w poszczególnych częściach, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

- dwie roboty związane z przedmiotem zamówienia – 15 pkt

- trzy roboty związane z przedmiotem zamówienia – 20 pkt

- powyżej trzech robót związanych z przedmiotem zamówienia – 30 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów.

UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty.

Stosownie do art. 91 ust. 4 PZP, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe w takiej samej cenie.

- Sposób oceny ofert.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ wymagań.

Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia.

Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

- Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust.3 pkt. 1c) SIWZ Zamawiający taką ofertę odrzuci.

4. Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 24aa PZP)

Zamawiający dokonana w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

CZĘŚĆ IX

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 9 wzoru umowy

CZĘŚĆ X

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie powtarza przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów) spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 PZP. Do wykonawcy, który złożył ofertę,      o której mowa powyżej, postanowienia części III pkt. 3 ppkt. 5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio (art. 24aa ust. 2 PZP).

## CZĘŚĆ  XI

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU

## POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP.

- Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału VI PZP.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

## CZĘŚĆ XII

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1)zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego Wykonawcy 
    wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku

2)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
    godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
   Zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie 
   do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
   albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszt wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca 
    wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym 
     wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie lub 
     na podstawie innej umowy, otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki 
      godzinowej;

3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
    wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała 
     wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

4)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,     
   o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek    o zmianę umowy o zmówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne               i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,                          w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej, w szczególności zobowiązany będzie wykazać fakt zatrudniania przy realizacji umowy osób, których wynagrodzenie jest niższe niż nowo ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lub 4) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad,  o których mowa w pkt 3 i 4, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3 i 4.

CZĘŚĆ XIII

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Marek Stec prezes Spółki Komunalnej Błysk sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 1,86-120 Pruszcz

- inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Komunalnej Błysk sp. z o.o. jest osoba będąca dostępna pod adresem: spolkablysk@poczta.onet.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”, nr ref. sprawy: 1/2019,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

        - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

        - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

        - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

        - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników , podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO , w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.

CZĘŚĆ XIV

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sprawy nieuregulowane SIWZ

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

2.   Załącznikami do SIWZ są następujące wzory i dokumenty:

| 1. | Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 |
| --- | --- |
| 2. | Formularz oferty – załącznik nr 2 |
| 3. | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 |
| 4. | Wzór umowy - załącznik nr 4 |
| 5. | Wzór oświadczenia Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego z zakresu art. 13 i 14 RODO – załącznik nr 5 |
| 6. | Projekt Budowlany – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” – Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody na dz. 36/27 w Pruszczu. Część nr 1 |
| 7. | Projekt Budowlany – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” – Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Pruszczu z budową zbiorników retencyjno-uśredniających |
| 8. | Decyzja nr 23/2016 – udzielenie pozwolenia na budowę „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” – Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody na dz. 36/27 w Pruszczu. Część nr 1 |
| 9. | Decyzja nr 567/2016 – udzielenie pozwolenia na budowę „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” – Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Pruszczu z budową zbiorników retencyjno-uśredniających |
| 10. | Przedmiar robót – roboty budowlane i technologiczne (Stacja Uzdatniania Wody) |
| 11. | Przedmiar robót – roboty budowlane – oczyszczalnia ścieków |
| 12. | Przedmiar robót – oczyszczalnia ścieków – technologia |
| 13. | Przedmiar robót – instalacja elektryczna (oczyszczalnia ścieków) |
| 14. | Przedmiar robót – sieci zewnętrzne wk |
| 15. | Przedmiar robót – drogi i place z porządkowaniem terenu |

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Realizowana inwestycja polegać będzie na modernizacji systemu sterowania istniejącej stacji zlewnej. Stacja zapewniać będzie identyfikacje dostawców ścieków oraz odbiór ścieków tylko od dostawców zarejestrowanych w systemie. Stacja zapewniać będzie identyfikacje producentów ścieków, czyli miejsc skąd ścieki są przywożone.

Planuje się również zastosowanie systemu retencyjnego (zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 300m³) i równomierne rozłożenie ładunku zawartego w ściekach dowożonych na 
24 godziny. Projektuje się dwa zbiorniki o pojemności 150m³.

Zbiorniki planuje się wykonać jako żelbetowe, podziemne, wyposażone w system napowietrzania z dyfuzorami z dmuchawy napowietrzającej i pompami ścieków.  Zbiorniki retencyjne ścieków dowożonych projektuje włączyć się w istniejącą instalację dezodoryzacji, która zostanie poddana remontowi (wydajność biofiltra BIOWENT BW-400 m³/h, wg dokumentacji archiwalnej obecnie wymagana wydajność urządzenia dla obsługiwanych obiektów wynosi 100m³/h). W celu poprawy efektów mechanicznego oczyszczania ścieków projektuje się instalację zespołu oczyszczania na bazie mikrosit oraz remont i przebudowę istniejącej instalacji polegającej między innymi na:

- przeprowadzeniu gruntowych prac remontowych istniejącej instalacji 
         sitopiaskownika,

-  dla poprawy instalacji odprowadzania ścieków z osadników wtórnych założono 
        przeprowadzenie remontu instalacji odprowadzających ścieki z tych urządzeń,

-  w reaktorze biologicznym projektuje się dostawę i montaż nowych czujników 
          temperatury,

-     w osadniku wtórnym istniejące rurociągi osadu nadmiernego projektuje się przebudować 
       poprzez ich przełożenie z odpowiednim zespadkowaniem w kierunku komór stabilizacji 
       tlenowej oraz ocieplenie rurociągów. Założono również wykonanie prac remontowych 
       koryta odbioru oczyszczonych ścieków poprowadzonych wzdłuż nastawnego przelewu 
        pilastego i deflektora,

-  wymianę rurociągu tłocznego osadu KST do stacji mechanicznego odwadniania osadu ze 
     zmianą jego średnicy,

-  istniejącą prasę planuje się zdemontować. Założono konieczność przeprowadzenie prac 
     remontowych urządzenia do higienizacji osadu wapnem oraz montaż falownika przy 
     pompie nadawy osadu i polielektrolitu. Planuje się montaż wirówki wraz ze zbiornikiem 
     wody do płukania,

-  zaprojektowano dostawę i montaż nowej dmuchawy D4 o parametrach identycznych 
    z parametrami dmuchaw D1-D3 obecnie znajdujących się na terenie oczyszczalni.

-  istniejącą prasę planuje się zdemontować. Założono konieczność przeprowadzenie prac  
    remontowych urządzenia do higienizacji osadu wapnem oraz montaż falownika przy 
    pompie nadawy osadu i polielektrolitu. Planuje się montaż wirówki wraz ze zbiornikiem 
    wody do płukania,

-  zaprojektowano dostawę i montaż nowej dmuchawy D4 o parametrach identycznych 
    z parametrami dmuchaw D1-D3 obecnie znajdujących się na terenie oczyszczalni.

Część 2 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

W związku z tym, że do tej pory na stacji nie była przeprowadzana modernizacja, zużyciu uległy niektóre urządzenia, instalacja wodno-kanalizacyjna,  skorodowaniu uległa armatura. W ramach projektu zaplanowano wymianę dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności: 100m³ każdy oraz renowację istniejących fundamentów pod zbiorniki. Pozostałe dwa zbiorniki zostaną wymienione w okresie późniejszym.

Załącznik nr 2

| nazwa Wykonawcy | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Dane Wykonawcy:

Nazwa i  adres:   ...............................................................................................

Numer telefonu ……………………………

Numer REGON …………………………………  Numer NIP …………………………...............

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………..…………………

Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………..…………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”.

Nr referencyjny  1/2019

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych                     w SIWZ wraz z załącznikami, w tym istotnych postanowieniach umowy.

Dla części 1 - …….

Wartość netto ………………………………… zł

Wartość brutto ……………………………… zł

Dla części 2 - ……………

Wartość netto ………………………………… zł

Wartość brutto ……………………………… zł

| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA |  | JEDN. |  | ILOŚĆ |  |  | CENA NETTO [zł] |
| 1. | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i montaż pobieraka próbek |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
|  | CZĘŚĆ RETENCYJNO – UŚREDNIAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System napowietrzania (5 balastowych segmentów, 24 szt. dyfuzorów) |  | szt. |  |  | 2 |  |  |
|  | Dmuchawa o wydajności 150 ± 5% m3/h |  | szt. |  |  | 2 |  |  |
|  | Dostawa i montaż pompy ściekowej, wirowej poziomej monoblokowej normalnie ssącej. Projektowana wydajność pompy: 30 m3/h |  | szt. |  |  | 2 |  |  |
|  | PUNKTY NEUTRALIZACJI ODORÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd i remont stanu istniejącego kontenerowego biofiltra |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
|  | Dostawa i montaż kontenerowego biofiltra o wydajności 1000 m3/h |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
|  | CZĘŚĆ MECHANICZNA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – POMIESZCZENIE KRAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż i ponowny montaż sitopiaskownika wraz z remontem |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | Demontaż pompy przelewowej |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | CZĘŚĆ BIOLOGICZNA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – OSADNIK WTÓRNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przelewy stalowe osadnika wtórnego |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | ISTNIEJĄCE STANOWISKO DMUCHAW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dmuchawa o wydajności 528 m3/h |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
| 2. | UZBROJENIE INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż przepustnic, zasuw i zaworów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ RETENCYJNO-UŚREDNIAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | Manometry i sondy hydrostatyczne pomiaru poziomu cieczy |  |  | szt. |  | 2 |  |  |
|  | Rurociągi, kształtki, przejścia szczelne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 300 |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
| 3. | INSTALACJA WENTYLACJI I SYGNALIZACJI GAZÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ MECHANICZNA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy wywiewny o max wydajności 8400 m3/h (EX), podstawy dachowe tłumiące |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | Wentylator kanałowy wywiewny o max wydajności 1130 m3/h (EX), podstawy dachowe tłumiące |  |  | szt. |  | 1 |  |  |
|  | Przewody wentylacyjne, izolacje cieplne, montaż i dostawa skrzynki sterowniczej z modułem alarmowym, okablowanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż detektorów metanu i siarkowodoru, sygnalizatorów akustyczno-optycznych, oprzyrządowanie |  |  | szt. |  | 2 |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | SIEĆ WODY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ziemne, montaż i połączenie rurociągów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hydranty |  | szt. |  | 2 |  |  |
| 5. |  | SIEĆ TECHNOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ziemne, montaż i połączenie rurociągów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Studzienki kanalizacyjne Ø1200 |  | szt. |  | 4 |  |  |
|  |  | Studzienki kanalizacyjne Ø600 |  | szt. |  | 1 |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ BUDOWLANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | OBIEKTY TECHNOLOGICZNE | JEDN. |  | ILOŚĆ | CENA NETTO [zł] |
| 1. | CZĘŚĆ RETENCYJNO – UŚREDNIAJĄCA |  |  |  |  |
|  | Roboty ziemne, podkłady, izolacje, zbrojenie |  |  |  |  |
|  | Zbiorniki retencyjno-uśredniające o wymiarach 8,3 x 8,4 x 3,9, płyty fundamentowe, płyty stropowe, włazy żeliwne, drabiny |  |  |  |  |
| 2. | POMIESZCZENIE KRAT |  |  |  |  |
|  | Rozebranie pokrycia pomieszczenia sitopiaskownika, wykonanie zabudowy i rozbudowy pomieszczenia sitopiaskownika |  |  |  |  |
|  | Roboty ziemne, izolacje, ocieplenie, zbrojenie |  |  |  |  |
|  | malowanie, brama segmentowa, drzwi |  |  |  |  |
| 3. | STANOWISKA DMUCHAW NR 1 I NR 2 |  |  |  |  |
|  | Roboty ziemne, izolacje, malowanie, fundament pod dmuchawy, zadaszenie stanowiska dmuchaw |  |  |  |  |
| 4. | FUNDAMENT POD BIOFILTR |  |  |  |  |
|  | Roboty ziemne, izolacje, płyty fundamentowe |  |  |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |

| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ DROGOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. |  | NAZWA |  |  |  | JEDN. |  |  | ILOŚĆ |  |  | CENA NETTO [zł] |  |
| 1. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Place wewnętrzne z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wykonanie trawników po zakończeniu prac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  |  | URZĄDZENIE |  | JEDN. |  |  | ILOŚĆ |  |  | CENA NETTO [zł] |  |  |
| 1. | ROBOTY ZIEMNE DLA ZASILANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ROZDZIELNICA GŁÓWNA I ROZDZIELNICE OBIEKTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dystrybucyjna R IT z ruterem |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica RG (rozbudowa) z sterownikiem komunikacyjnym RA |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | System sterowania na bazie PLC typ 211 z ekranem 7” i klawiaturą |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja robocza SCADA – oczyszczalnia i u operatora |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica R1 (rozbudowa) o masie do 50 kg – stacja zlewna |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica R1A o masie do 50 kg – pobierak prób |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg – rozdzielnica R10 moc 11,5 kW z falownikiem – komora zasuw |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg – rozdzielnica R11 moc 8,5 kW z falownikiem – stanowisko dmuchaw nr 2 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg – rozdzielnica R12 moc 4 kW – filtry neutralizujące odory |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica R2 moc Pi 12,5 kW (modernizacja) |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica R7 moc Pi 61 kW |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | System sterowania stacji zlewnej ścieków dowożonych |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Układanie kabli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD 17” |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura KBD – Digital |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BADANIA I POMIARY ROZDZIELNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TRASY KABLOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INSTALACJE WEWNĘTRZNE OCZYSZCZALNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewody, podłączanie przewodów, układanie kabli, montaż, demontaż, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna 2000 m3/h o mocy 2,5 kW |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejnik elektryczny 1000 W |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejnik elektryczny 1500 W |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawy świetlówkowe 2x36 W z kloszem EX |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA I UZIEMIAJĄCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITY KOSZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (netto)- Oczyszczalnia ścieków |  |
| --- | --- |

| STACJA UZADTNIANIA WODY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA, BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA I AKPiA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | URZĄDZENIE | JEDN. | ILOŚĆ | CENA NETTO [zł] |  |
| - ZBIORNIKI RETENCYJNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyłączenie z eksploatacji i demontaż stalowego zbiornika wody pitnej o pojemności 100 m3 | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Remont i przebudowa żelbetowej płyty nośnej po zdemontowanych zbiornikach | szt. | 2 |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na wyremontowanej płycie nośnej wraz z wykonaniem instalacji ocieplającej i uzbrojenia w instalacje: zasilające, przelewowe, ssawne, spustowe | szt. | 2 |  |  |
| Razem I. |  |  | Kpl. |  |  |
| - BUDOWA KOMORY ZASUW |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty budowlane komory wraz z wykonaniem drabinek, włazów i izolacji wilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz docieplenia | kpl. | 1 |  |  |
| Razem II. |  |  | Kpl. |  |  |
| III. WYMIANA UZBROJENIA i AKPiA |  |  |  |  |  |
| 1. | Armatura kołnierzowa | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Sondy poziomu | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Zawory probiercze i spustowe | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem III. |  |  | Kpl. |  |  |
| - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty ziemne | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Wykonanie nowej zewnętrznej instalacji wody uzdatnionej na trasie budynek SUW - zbiornik retencyjny wraz z zewnętrzną komorą zasuw | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Wykonanie nowej zewnętrznej instalacji wody uzdatnionej na trasie budynek SUW - zbiornik retencyjny | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Wykonanie nowego rurociągu przelewowego z nowych zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji odwodnieniowej | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Wykonanie nowego rurociągu spustowego wody z nowych zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji odwodnieniowej | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem IV. |  |  | Kpl. |  |  |
| - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie zewnętrznej instalacji sterowniczej na trasie budynek SUW - skrzynka połączeniowa instalacji AKPiA przy nowych zbiornikach retencyjnych | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Wykonanie i montaż skrzynki połączeniowej i sterowniczej nowego układu pomiaru poziomu wody i sterowania istniejącymi pompami głębinowymi studni z istniejącą rozdzielnią elektryczną systemu zasilania i sterowania w budynku SUW | kpl. | 1 |  |  |
| Razem V. |  |  | Kpl. |  |  |

| CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (netto)- Stacja uzdatniania wody |  |
| --- | --- |

Nadto:

- Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.

- Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami                   i modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.

- Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Istotnymi Postanowieniami Umowy                                         i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Wymagane wadium w wysokości:

Część 1 – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

…….PLN (słownie: …………………..) zostało złożone w formie…………

Część 2- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

………….PLN (słownie ……………………)  zostało złożone w formie ………….

- Zamówienie wykonam(y) samodzielnie*/część zamówienia (określić zakres): ........................................... zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

* niepotrzebne skreślić

- Ofertę składam(y) na ……. ponumerowanych stronach.

............................, dnia .....................		                                  	...............................................

| Załącznik nr 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |  |  |  |
| Przystępując do postępowania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”. |  |  |  |
| działając w imieniu Wykonawcy: (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |  |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. |  |  |  |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz.1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769); 3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.); 11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacjach wskazanych w SIWZ spośród następujących: 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 243ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498ze zm.); 2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP; Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. 2) zdolności technicznej lub zawodowej. - Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać się realizacją co najmniej 2 robót w zakresie przedmiotu zamówienia – dotyczy części 1 (oczyszczalnia ścieków) o wartości 800.000 zł brutto każda w okresie 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać się realizacją co najmniej 2 robót w zakresie przedmiotu zamówienia – dotyczy części 2 (Stacja uzdatniania wody) o wartości 400.000 zł brutto każda w okresie 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1409), b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2013r., poz. 1409). Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma gwarancyjna wynosi co najmniej - 300.000,00 PLN. – część 1 – Oczyszczalnia ścieków - 200.000,00 PLN - część 2 – Stacja uzdatniania wody Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. |  |  |  |
| ………………………………………………………………... pieczęć Wykonawcy | .............................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………….

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

- wzór -

do postępowania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”.

nr ref. sprawy: ………………………………………….

Działając  w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………………………………………… oświadczam,                           że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                 o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.

………………………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ

Wersja elektroniczna Projektów dot. Stacji uzdatniania wody w Pruszczu i Oczyszczalni ścieków w linku poniżej:

https://drive.google.com/open?id=1iZWEJ7woil0gjpWTQVf2pnbitv1v0s55