Szkoła Podstawowa Pruszcz

Kosztorys

Sieci komputerowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Dodatkowa ilość\* | Cena jednostki netto | Suma netto | | Suma brutto | |
| 1 | Kabel UTP kat 5e | metry | 6600 | 1220 |  |  | |  | |
| 2 | Podwójne gniazdka RJ45 | sztuki | 54 | 0 |  |  | |  | |
| 3 | Pojedyncze gniazdka RJ45 | sztuki | 21 | 0 |  |  | |  | |
| 4 | Kanały kablowe na 80 kabli UTP | metry | 10 | 0 |  |  | |  | |
| 5 | Kanały kablowe na 10 kabli UTP | metry | 485,5 | 50 |  |  | |  | |
| 6 | Kanały kablowe na 40 kabli UTP | metry | 155,5 | 15 |  |  | |  | |
| 7 | Szafa 19” U22 | sztuki | 1 | 0 |  |  | |  | |
| 8 | Panele krosownicze po 48 portów | sztuki | 3 | 0 |  |  | |  | |
| 9 | Panele sztuka ze szczotką | sztuki | 1 | 0 |  |  | |  | |
| 10 | Panele sztuka z wieszakami | sztuki | 1 | 0 |  |  | |  | |
| 11 | Patchcord UTP-kat. 5e 0,5 m | sztuki | 65 | 0 |  |  | |  | |
| 12 | Patchcord UTP-kat. 5e 1 m | sztuki | 64 | 0 |  |  | |  | |
| 13 | Patchcord UTP-kat. 5e 1,5 m | sztuki | 129 | 0 |  |  | |  | |
| 14 | Listwa zasilająca 19" | sztuki | 1 | 0 |  |  | |  | |
| 15 | Roboczo godziny | godziny | 1 | 0 |  |  | |  | |
| **SUMA** | | | | | | |  | |  |

\*ilość dodatkowego materiału wymagana ze względu na brak możliwości łączenia ze sobą kabli UTP oraz niewielkich elementów korytek